

**До**

**Предмет:** Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер

**Врска :** Ваше барање со наш арх.бр.03-165/1 од 09.03.2021 година

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, а во врска со Вашето барање кое кај нас е заведено со архивски број 03-165/1 од 09.03.2021 година, Ви ги доставуваме бараните информации со кои располага ЈП ХС Злетовица:

1. **Волумен на акумулација и намена на акумулација (енергија, наводнување, водоснабдување, ретензија) за езеро Кнежево.**

V=1.500.000m3,браната Кнежево со придружните објекти е дел од повеќенаменскиот хидросистем кои претставуваат една функционална целина преку која се користи хидропотенцијалот на Злетовска река и нејзините притоки за обезбедување биолошки минимум, заштита од поплави и водоснабдување од два тиролски зафати низводно од браната по течението на Злетовска река на општините Пробиштип, Штип, Св.Николе, Карбинци и Лозово (во овој момент се снабдуват само општините Пробиштип и Св.Николе)

1. **Последни податоци за просечна длабочина, најголема длабочина, водна зафатнина на вештачките езера кои се во ваша надлежност, за езеро Кнежево.**

Максимална длабочина на акумалација 68,5m

Корисен простор на акумулацијата 22.500.000 m3

1. **Просечен месечен водостој на езеро во мнм и температура за периодот 2010-2020 година за езеро Кнежево.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MNV** | **ПРОСЕЧЕН МЕСЕЧЕН ВОДОСТОЈ ВО АКУМУЛАЦИЈАТА НА БРАНА КНЕЖЕВО 2019-2020** | | | | | | | | | | | |
| јан. | фев. | март | април | мај | јуни | јули | август | сеп. | окт. | ное. | дек. |
| MNV 2019 година | 1051,69 | 1051,95 | 1052,47 | 1055,15 | 1057,66 | 1058,89 | 1057,97 | 1055,72 | 1053,26 | 1050,32 | 1049,05 | 1049,06 |  |
| MNV 2020 година | 1047,29 | 1047,73 | 1048,71 | 1053,53 | 1060,09 | 1056,65 | 1055,49 | 1053,57 | 1052,55 | 1050,48 | 1049,77 | 1049,54 |

1. **Просечен неделен водостој на езеро во мнм и температура за периодот 2019-2020 година за езеро Кнежево**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месеци | неделен водостој на езеро во MNV | | неделен водостој на езеро во MNV | | |
| 2019 година | 2020година | месеци | 2019 година | 2020година |
| Јануари | 1052,12 | 1047,68 | Јули | 1058,57 | 1056,21 |
| 1051,79 | 1047,43 | 1058,24 | 1055,86 |
| 1051,53 | 1047,21 | 1057,94 | 1055,35 |
| 1051,41 | 1047,01 | 1057,49 | 1054,93 |
| Февруари | 1052,06 | 1046,83 | Август | 1056,74 | 1054,23 |
| 1051,92 | 1046,74 | 1056,20 | 1053,89 |
| 1051,91 | 1046,66 | 1055,53 | 1053,49 |
| 1051,84 | 1046,73 | 1054,95 | 1053,07 |
| Март | 1051,82 | 1047,08 | Септември | 1054,56 | 1052,39 |
| 1052,09 | 1046,99 | 1054,23 | 1051,92 |
| 1052,49 | 1049,28 | 1052,70 | 1051,46 |
| 1053,06 | 1050,46 | 1052,07 | 1053,94 |
| Април | 1053,84 | 1051,70 | Октомври | 1051,35 | 1050,52 |
| 1054,48 | 1052,61 | 1050,80 | 1050,49 |
| 1055,49 | 1053,87 | 1050,41 | 1050,54 |
| 1056,31 | 1055,17 | 1049,90 | 1050,39 |
| Мај | 1057,09 | 1056,50 | Ноември | 1049,42 | 1050,11 |
| 1057,41 | 1056,61 | 1049,11 | 1049,90 |
| 1057,59 | 1057,03 | 1048,97 | 1049,69 |
| 1058,26 | 1056,96 | 1048,83 | 1049,49 |
| Јуни | 1058,41 | 1056,77 | Декември | 1048,54 | 1049,25 |
| 1058,49 | 1056,73 | 1048,31 | 1049,42 |
| 1059,16 | 1056,73 | 1048,08 | 1049,65 |
| 1059,03 | 1056,45 | 1047,96 | 1049,70 |

1. **Апсолутен минимум на водостој по езеро за периодот 2010-2020 година за Кнежево.**

Располагаме со овие податоци:

Минимум на водостојот во акумулацијата Кнежево за:

* 2019 година Декември 1046,93 MNV
* 2020 година Февруари 1046,66 MNV

1. **Минимум прифатлив проток на акумулација Кнежево на месечна основа за периодот 2010-2020 година.**

/

1. **Среден месечен проток и расположлива вода за користење во месецот за периодот 2010-2020 година и по намена за користење за езеро Кнежево.**

Водата од акумуацијата се користи за водонсбдување во овој момент на општините Пробиштип и Свети Николе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **мерна единица** | **КОЛИЧИНА НА РАСПОЛОЖЛИВА ВОДА ВО АКУМУЛАЦИЈАТА НА БРАНА КНЕЖЕВО** | | | | | | | | | | | |
| ***2019година*** | *јан.* | *фев.* | *март* | *април* | *мај* | *јуни* | *јули* | *август* | *сеп.* | *окт.* | *ное.* | *дек.* |
| милион m3 | 17,2 | 17,2 | 16,9 | 17,9 | 20,3 | 21,2 | 21,5 | 20,4 | 19,3 | 16,7 | 15,1 | 15,0 |
| ***2020година*** | *јан.* | *фев.* | *март* | *април* | *мај* | *јуни* | *јули* | *август* | *сеп.* | *окт.* | *ное.* | *дек.* |
| милион m3 | 14,3 | 14,0 | 15,2 | 18,1 | 20,3 | 20,1 | 19,4 | 18,1 | 16,9 | 15,5 | 15,6 | 15,5 |

8.**Максимален и минимален прифатлив проток на годишно ниво и вкупен годишен волумен за периодот 2010-2020 година за езеро Кнежево.**

**/**

\*Прашалникот е пополнет со податоци со кои во моментот располага ЈП ХС Злетовица.

\*Во прилог е ексел табела од податоците за понатамошна Ваша обработка како што баравте.

|  |  |
| --- | --- |
| Пробиштип  19.03.2021 година | ЈП ХС Злетовица Пробиштип  **(Имател на информации-печат)**  Игор Манасов  **(службено лице – потпис)** |